广东江门幼儿师范高等专科学校

2025-2026校园一期安防（监控）设施、系统维护保养项目（第二次）采购文件

广东江门幼儿师范高等专科学校

2025年4月

第一部分 报价邀请函

一、项目概况

项目名称：广东江门幼儿师范高等专科学校2025-2026校园一期安防（监控）设施、系统维护保养项目（第二次）

项目内容：2025-2026校园一期安防（监控）设施、系统维护保养

项目编号:JMYZ-FW-2025001

服务期：服务期两年，自签订合同之日起算

二、资格条件

1. 满足《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定，提供下列材料：

1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况）。

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（可参照投标（报价）函相关承诺格式内容）。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）。

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。 供应商可参考投标（报价）函相关承诺要求内容。）。

2.	投标供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标供应商需提供相关证明资料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）本项目属于专门面向中小企业采购的项目。

（2）潜在供应商须是符合本项目采购标的对应行业未列明行业的小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）。

注：小微企业以潜在供应商填写的《中小企业声明函》（见投标格式）为判定标准，残疾人福利性单位以潜在供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》（见投标格式）为判定标准，监狱企业须潜在供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。

4.本项目不接受联合体投标

三、获取响应文件

时间：详见采购公告及其变更公告（如有）

方式：下载发布附件。

售价：免费提供。

四、递交响应文件截止时间、开标时间和地点：

- 递交响应文件时间：详见采购公告及其变更公告；

响应文件地点：江门市江海区朝翠路1号广东江门幼儿师范高等专科学校综合楼（厚德楼） 1楼103室；

五、其他补充事宜

- 请各潜在供应商详细阅读获取响应文件的时间、方式及要求，避免获取报价文件不成功影响参与本项目报价；

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

联系人：袁老师

联系方式及地址：

1.电话：13025839638

2.地址：江门市江海区朝翠路1号广东江门幼儿师范高等专科学校综合楼（厚德楼） 1楼 109室。

3.电子邮箱：594513026@QQ.COM

- 广东江门幼儿师范高等专科学校

- 2025年4月18日

- 采购需求

一、项目概述

1.名称与编号

项目名称： 广东江门幼儿师范高等专科学校2025-2026校园一期安防（监控）设施、系统维护保养项目（第二次）

项目编号：   JMYZ-FW-2025001

采购方式：公开比选 （符合资质的参选单位，且响应投报文件的，按附件《需求书》进行比选。本项目完全响应的，综合择优确认成交单位。）

预算金额：   总预算100000元

是否允许进口： 否

合同履行期限： 服务期两年，自签订合同之日起算

- 2.采购项目需求一览表

| 标的名称 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- |
| 广东江门幼儿师范高等专科学校2025-2026校园一期安防（监控）设施、系统维护保养项目（第二次） | 一项 | 100000元 |

二、潜在供应商的资格要求

1.潜在供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年至今任意年度财务状况报告或2024年1月至今任意月份的财务报表或基本开户行出具的资信证明）

4）履行合同所必需的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）

6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。供应商可参考投标（报价）函相关承诺要求内容。）。

- 2.本项目专门面向中小企业。（自行按文件提供声明函，不提供资格审查不通过）

- 3.本项目不接受联合体投标

三、商务及技术要求

1.主要商务要求

| 标的服务期 | 服务期两年，自签订合同之日起算 |
| --- | --- |
| 标的服务时间 | 1.法定工作日内：星期一至星期五(9:00-17:00)接到学校个别设备报障通知后、须在1小时内电话答复，4小时内派工作人员上门服务。 2.节假日及工作时间外：接到学校报障电话后24小时内派员上门服务。 |
| 标的供货地点 | 广东江门幼儿师范高等专科学校指定地点 |
| 付款方式 | 1.合同款支付按如下方式支付： （1）维保费用支付：合同签订生效后，服务期内每满6个月且服务情况达到合格（80分）及以上的，在收到中标人支付资料（合同、发票、支付申请书等）等资料，采购人在15个自然日内后支付合同总价的1/4； （2）付款方式：银行汇付（含电汇）等形式； （3）成交供应商须在采购人办理付款手续之前10个工作日内，提供等额的正式发票，以便办理财政支付手续。 |
| 验收要求 | （1）验收工作由采购人和中标供应商共同进行。 （2）在验收时，中标供应商应向采购人提供服务的相关资料，按采购人提出的方式验收。 （3）由采购人对服务的质量和数量及其他进行检验。如发现质量和数量等任何一项与采购要求规定不符，采购人有权拒绝接受。 （4）对验收不合格的部分，中标供应商应在采购人规定时间内及时整改完善直至合格。 |
| 履约保证金 | 履约保证金采用转账形式，在签订合同的7个工作日内向采购人指定账户缴纳￥2000.00元（大写：贰仟元整），在服务期结束且未出现不按合同履行的情况，收到成交供应商的退还申请材料（合同、申请等）后15个工作日内无息退还。 |
| 报价要求 | 1.中标人报价合计（含税费）不得高于采购预算，否则作无效投标处理。 2.中标人需对所有的采购内容进行投标报价，不允许只对部分内容进行投标报价。 3.投标价格包括： (1)所有设计、安装、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务及设备维修费、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。 (2)安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）； (3)人员培训和售后服务的相关费用； (4)服务过程中人员工资、福利、保险等一切费用。 |
| 其他商务要求 | （一）紧急维修 中标人须拥有相对稳定、具备较高素质和良好服务意识的工作团队。中标人拟派的1名项目负责人，需具有电子计算机工程师证书或安防系统工程师（需提供证明材料及社保证明，并加盖投标人公章），项目技术负责人在项目实施过程中不得擅自更换；中标人须针对本项目配备不少于2名具有安防从业资格及相关工作经验的专业技术人员（需提供社保证明，并加盖投标人公章）。维护保养期间，当学校的系统不能正常运作需紧急维修时，中标人必须提供7*24小时的技术支持和维护服务，故障响应时间：日常不超过30分钟，如不能通过专线30分钟内为学校解决问题，中标人将在随后的2小时内派技术人员到故障现场提供维修服务。 （二）维修约定 1.必须配备常用的检测、维修工具及零配件。 2.保证每台录像机的录像天数不小于30天。 3.维修耗材费: 在维保期内产生的设备维修耗材费单次小于人民币100元的由中标人承担，大于人民币100元的由采购人购买。 4.搬迁及改造：由于采购人环境建设或者改造导致摄像枪位置与及线路要迁移，由采购人承担相关费用。 5.维护期内中标人需提供以下全新配件交付采购人，与现有设备无缝兼容的常用设备的备机和备件服务；包括但不限于：不少于10个400万像素星光级摄像枪、网络交换机不少于1台、TPLINK8口POE小交换机不少于3台、网络收发器不少于3对、4T监控硬盘不少于4个。 |

2.技术标准与要求

| 序号 | 标的名称 | 具体技术（参数）要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广东江门幼儿师范高等专科学校2025-2026校园一期安防（监控）设施、系统维护保养项目（第二次） | - 1.综合安防管理平台：监控系统日常维保 - (1)系统调试、检测 - ①定期对学校“系统”做常规维护，对发现故障隐患及时排除；包括对“系统”的设备进行检查、维修，并检查录像设备的工作状态及储存时间能否达到用户要求，确保录像质量； - ②检测学校“系统”主控中心各项功能指标，确保主机及前端摄像机切换控制准确、灵活； - ③设备故障排除、线路、系统的检测：包括：对学校线路检测、设备及跳线整理、机房环境清洁、前段设备保养等。 - (2)线路维修、维护 - ①当学校系统检测发现线路出现故障时，及时进行线路的接驳、更换接头等相关维修工作； - ②定期对学校的维护设备、系统功能进行巡检。为学校提供设备、系统的维护报告及建议。 - (3)设备维修、维护 - ①检查学校每台摄像机的图像质量并对摄像机进行必要的焦距或后焦距调整； - ②根据学校的书面要求，对摄像机的分组及轮屏显示等监控组合进行调整以适应其操作管理模式； - ③清点、整理、建立、更新设备维护档案，并报学校存档； - ④对学校的日常设备的维护(详见附件“维护设备清单”)。 - 2.综合安防管理平台：车辆识别及车辆管控系统、车辆识别道闸设施等日常维保 - (1)系统调试、检测 - ①对学校“系统”做常规维护，对发现故障隐患及时排除；包括对“系统”的设备进行检查、维修，并检查车辆识别功能的工作状态能否达到用户要求； - ②检测学校“系统”主控中心各项功能指标，确保后台及前端摄像机识别准确、灵活； - ③设备故障排除、线路、系统的检测：包括：对学校线路检测、设备及前段设备保养等。 - (2)线路维修、维护 - ①当学校系统检测发现线路出现故障时，及时进行线路的接驳、更换接头等相关维修工作； - ②定期对学校的维护设备、系统功能进行巡检。为学校提供设备、系统的维护报告及建议。 - (3)设备维修、维护 - ①检查学校每台门口道闸摄像机的图像质量并对摄像机进行必要的焦距或后焦距调整； - ②根据学校的书面要求，对车辆识别系统及前段道闸等监控、设备组合进行调整以适应其操作管理模式； - 3.综合安防管理平台：校园围墙越界报警功能日常维保 - (1)系统调试、检测 - ①对学校“系统”做常规维护，对发现故障隐患及时排除；包括对“系统”的设备进行检查、维修，并检查车围墙越界报警功能的工作状态能否达到用户要求； - ②检测学校“系统”主控中心各项功能指标，确保后台及前端摄像机识别准确、灵活； - ③设备故障排除、线路、系统的检测：包括：对学校线路检测、设备及前段设备保养等。 - (2)线路维修、维护 - ①当学校系统检测发现线路出现故障时，及时进行线路的接驳、更换接头等相关维修工作； - ②定期对学校的维护设备、系统功能进行巡检。为学校提供设备、系统的维护报告及建议。 - (3)设备维修、维护 - ①检查围墙每台摄像机的图像质量并对摄像机进行必要的焦距或后焦距调整； - ②根据学校的书面要求，对车辆识别系统及前段道闸等监控、设备组合进行调整以适应其操作管理模式； - 4.综合安防管理平台系统功能权限、围墙越界功能权限等各类权限 - 服务费包含综合安防管理平台系统功能权限、围墙越界功能权限等各类权限的使用权。 - 5.定期巡检服务方式 - （1）维保服务期内，提供每周至少一次安排专业人员上门常规巡检服务，对系统及各部分设备进行检查、数据存档、排除故障隐患等。完成后填写《周巡查报告》交采购方签名确认存档。 - （2）维保服务期内，每月一次全面检查，确保设施设备正常运行，为学校提供设备、系统的维护报告及建议。完成后填写《月维保报告》交采购方签名确认存档。 |

- 3.附件清单

| - 广东江门幼儿师范高等专科学校监控安防系统维保服务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 产品名称 - (包括软、硬件) | - 品牌/规格型号 | - 数量 | - 单位 |
| - 一 | - 视频监控系统 |  |  |  |
| - （一） | - 视频监控前端设备 |  |  |  |
| 1 | 网络半球摄像机 | 海康威视 DS-2CD232XHWD- IZS | 122 | 台 |
| 2 | 监控专用拾音器 | 海康威视 DS-2FP2021-MD | 1 | 台 |
| 3 | 室内网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2T2XHWD- IZS | 84 | 台 |
| 4 | 室外网络摄像机 | 海康威视 DS-2CD2T2XHWD- IZS | 96 | 台 |
| 5 | 围墙警戒枪机 | 海康威视 DS-2CD2T2XHWD- IZS | 38 | 台 |
| 6 | 智能球型摄像机 | 海康威视 DS-2DE72XXHWD- IZS | 16 | 台 |
| 7 | 800万像素数字全景摄像机 | 海康威视 (i)DS-2VP812XH WA | 1 | 台 |
| 8 | 主要出入口人脸抓拍全局摄像机 | 海康威视(i)DS-2PT9HJH- UVWS/LMN | 6 | 台 |
| 9 | 摄像机支架 | 海康威视 DS-1292ZJ | 218 | 个 |
| 10 | 快球支架 | 海康威视 DS-1602ZJ | 16 | 个 |
| 11 | 全局摄像头支架 | 海康威视定制 | 6 | 个 |
| 12 | 电源适配器 | 海康威视电源适 配器 | 74 | 个 |
| - （二） | - 视频监控监控中心设备 |  |  |  |
| 1 | 周界入侵报警 服务器 | 海康威视iDS-9616NX-I8/ X | 3 | 台 |
| 2 | 视频管理系统 | 海康威视ISC | 1 | 套 |
| 3 | 双路服务器 | 海康威视 DS-VE22S-BGB(含系统 D-BBD) | 1 | 台 |
| 4 | 液晶拼接屏 | 海康威视 DS-D2046NL-C/Y | 6 | 台 |
| 5 | 46英寸模块化 框架 | 海康威视46寸新型模块化框架 | 6 | 个 |
| 6 | 46英寸模块化 底座 | 海康威视46寸新型模块化底座 | 3 | 个 |
| 7 | 大屏线缆 | 绿联 | 6 | 条 |
| 8 | 高清解码器 | 海康威视 DS-B21 | 1 | 台 |
| 9 | 网络监控键盘 | 海康威视 DS-1600K | 1 | 台 |
| 10 | 智能安防综合 管理平台 | 视融SY-VSD200 | 1 | 套 |
| 11 | 台式计算机 | 联想启天 M415-D057 | 1 | 台 |
| - （三） | - 组网设备 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | H3CLS-6520X-30 QC-EI | 1 | 台 |
| 2 | SFP光模块 | H3CSFP-GE-LX-S M1310-D | 36 | 台 |
| 3 | 接入层交换机 | H3CS1224-PWR | 33 | 台 |
| 4 | 接入层交换机 | H3CS1208-PWR | 18 | 台 |
| - （四） | - 云存储系统 |  |  |  |
| 1 | 网络存储管理服务器 | 海康威视 DS-A5120RL-CVM N | 1 | 台 |
| 2 | 网络存储设备 | 海康威视 DS-A71036R-CVS | 2 | 台 |
| 3 | 视频云存储系统软件 | 海康威视iVMS-5120标准 云存储系统 | 1 | 套 |
| 4 | 3.5寸硬盘 | 西部数据WD4002FYYZ | 72 | 个 |
| 二 | 停车场管理系统 |  |  |  |
| 1 | 车牌识别摄像机 | 海康威视 DS-TCG2RX | 3 | 台 |
| 2 | 4行4字显示 屏 | 海康威视 IS-TVL224-4-5E Y | 3 | 块 |
| 3 | 两层中速栅栏 杆道闸(右) | 海康威视 DS-TMG400-RX | 3 | 块 |
| 4 | 数字车辆检测 器(单路，停车 场专用) | 海康威视 DS-TMGORX | 3 | 台 |
| 5 | 屏蔽双绞线 RVSP2*1.0(长 度20米) | 国产RVSP2*1.0 | 3 | 3套 |
| 6 | 车牌识别摄像机 | 海康威视 DS-TCG2RX | 3 | 3台 |
| 7 | 两层中速栅栏 杆道闸(右) | 海康威视 DS-TMG400-RX | 3 | 3块 |
| 8 | 数字车辆检测 器(单路，停车 场专用) | 海康威视 DS-TMGORX | 3 | 3台 |
| 9 | 屏蔽双绞线 RVSP2*1.0(长度20米) | 国产RVSP2*1.0 | 3 | 套 |
| 10 | 地感线圈 FVN1*1.5(长度100米) | 国产优质 A | 3 | 套 |
| 11 | 停车场系统工作站 | 联想启天 M415-D057 | 3 | 套 |

- 4、考评及退出机制

- （一）考评机制

- 为督促和提高维保服务质量及服务水平，切实将维保工作落到实处，订立如下考核评分标准：

- 评分标准设定每半年各项考评总分100分，按照考核评分标准，采购人根据供应商在安防（监控）设施、系统维护各个方面的具体表现进行评分，凡考核评分在80分（含80分）以上为合格，不扣除维保费用；考核得分低于80分，每低1分扣减当期维保费200元，若考核得分低于60分时，采购人除按评分标准扣除供应商当期维保费用外，还有权单方面终止维保合同，产生的一切损失由供应商承担。

| 序号 | 考核类别 | 考核标准及内容 | 扣分标准 | 分值 | 得分 | 存在问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控设备完好率 | 监控摄像头、镜头、云台、支架、补光灯等设备的完好情况 | - （1）设备完好率100%，得10分； - （2）设备完好率90%-99%，得8分； - （3）设备完好率80%-89%，得6分； - （4）设备完好率70%-79%，得4分； - （5）设备完好率60%-69%，得2分； - （6）设备完好率低于60%，得0分。 | 10 |  |  |
| 2 | 监控设备清洁度 | 监控摄像头、镜头、云台、支架、补光灯等设备的清洁情况 | - （1）设备表面干净整洁，无灰尘、污渍，得5分； - （2）设备表面有轻微灰尘、污渍，得4分； - （3）设备表面有较多灰尘、污渍，得1分； - （4）设备表面有严重灰尘、污渍，得0分。 | 5 |  |  |
| 3 | 监控设备运行稳定性 | 监控摄像头、镜头、云台、支架、补光灯等设备的运行稳定性 | - （1）设备运行稳定，无故障，得5分； - （2）设备运行基本稳定，偶发轻微故障，得3分； - （3）设备运行不稳定，经常发生故障，得1分； - （4）设备无法正常运行，得0分。 | 5 |  |  |
| 4 | 系统运行稳定性 | 视频监控系统的运行稳定性 | - （1）系统运行稳定，无故障，得10分； - （2）系统运行基本稳定，偶发轻微故障，得8分； - （3）系统运行不稳定，经常发生故障，得6分； - （4）系统无法正常运行，得0分。 | 10 |  |  |
| 5 | 图像质量 | 视频监控图像的清晰度、亮度、色彩等质量指标。 | - （1）图像清晰、明亮、色彩还原准确，得5分； - （2）图像基本清晰、明亮、色彩还原基本准确，得3分； - （3）图像模糊、昏暗、色彩失真，得1分； - （4）图像无法正常显示，得0。分 | 5 |  |  |
| 6 | 录像存储完整性 | 视频监控录像的存储完整性。 | - （1）录像存储完整，无丢失，得5分； - （2）录像存储基本完整，偶发少量丢失，得3分； - （3）录像存储不完整，经常发生丢失，得1分； - （4）录像无法正常存储，得0分。 | 5 |  |  |
| 7 | 视频监控中心设备完好率 | 视频监控中心显示器、控制键盘、矩阵、硬盘录像机等设备的完好情况。 | - （1）设备完好率100%，得5分； - （2）设备完好率90%-99%，得4分； - （3）设备完好率80%-89%，得3分； - （4）设备完好率70%-79%，得2分； - （5）设备完好率60%-69%，得1分； - （6）设备完好率低于60%，得0分。 | 5 |  |  |
| 8 | 视频监控中心设备运行稳定性 | 视频监控中心显示器、控制键盘、矩阵、硬盘录像机等设备的运行稳定性。 | - （1）设备运行稳定，无故障，得5分； - （2）设备运行基本稳定，偶发轻微故障，得3分； - （3）设备运行不稳定，经常发生故障，得1分； - （4）设备无法正常运行，得0分。 | 5 |  |  |
| 9 | 云存储系统 | 云存储系统的运行稳定性。 | - （1）系统运行稳定，无故障，得5分； - （2）系统运行基本稳定，偶发轻微故障，得3分； - （3）系统运行不稳定，经常发生故障，得1分； - （4）系统无法正常运行，得0分。 | 5 |  |  |
| 10 | 数据安全性 | 云存储系统的数据安全性。 | - （1）数据安全可靠，无丢失、泄露，得5分； - （2）数据安全基本可靠，偶发少量丢失、泄露，得3分； - （3）数据安全不可靠，经常发生丢失、泄露，得1分； - （4）据无法正常存储，得0分。 | 5 |  |  |
| 11 | 停车场管理系统 | 停车场管理系统的运行稳定性。 | - （1）系统运行稳定，无故障，得10分； - （2）系统运行基本稳定，偶发轻微故障，得8分； - （3）系统运行不稳定，经常发生故障，得6分； - （4）系统无法正常运行，得0分。 | 10 |  |  |
| 12 | 车辆识别准确率 | 停车场管理系统的车辆识别准确率。 | - （1）车辆识别准确率100%，10分； - （2）车辆识别准确率90%-99%，得8分； - （3）车辆识别准确率80%-89%，得6分； - （4）车辆识别准确率70%-79%，得4分； - （5）车辆识别准确率60%-69%，得2分； | 10 |  |  |
| 13 | 周界入侵报警系统 | 周界入侵报警系统及服务器的运行稳定性。 | - （1）系统运行稳定，无故障，得20分； - （2）系统运行基本稳定，偶发轻微故障，得15分； - （3）系统运行不稳定，经常发生故障，得10分； - （4）系统无法正常运行，得0分。 | 20 |  |  |

- （二）退出机制

- （1）在服务期内因中标人维保不及时或不到位造成教育、公安等安全部门检查一年内出具2次书面整改通知书的，没收履约保证金，采购人并有权终止合同。

- （2）在服务期内因工作不到位造成安全事故的，采购人可以没收全部履约保证金并有权单方面终止合同，同时依法依规追究相关责任。

- (3)服务人员与在校学生产生感情纠葛或出现猥亵、性骚扰学生的，采购人可以没收全部履约保证金并有权单方面终止合同，同时依法依规追究相关责任。

第三部分 评审办法

- 1.评标方法

综合评分法,是指响应文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的潜在供应商为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

- 2.评标原则

2.1评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以招标文件和响应文件为评标的基本依据，并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2具体评标事项由评标委员会负责，并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3合格潜在供应商不足须知前附表中约定的有效供应商家数的，不得评标。

- 3.评标委员会

3.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评标应遵守下列评标纪律：

（1）评标情况不得私自外泄，有关信息由广东江门幼儿师范高等专科学校统一对外发布。

（2）对计财部或潜在供应商提供的要求保密的资料，不得摘记翻印和外传。

（3）不得收受投标供应商或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某潜在供应商。若与潜在供应商存在利害关系，则应主动声明并回避。

（4）全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。

（5）评标委员会各成员应当独立对每个潜在供应商的响应文件进行评价，并对评价意见承担个人责任。评审过程中，不得发表倾向性言论。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

- 4.有下列情形之一的，视为潜在供应商串通投标，其投标无效；

4.1不同潜在供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

4.2不同潜在供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

4.3不同潜在供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4.4不同潜在供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

4.5不同潜在供应商的响应文件相互混装；

4.6不同潜在供应商的投标保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出；

4.7潜在供应商上传的电子响应文件使用该项目其他潜在供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他潜在供应商的电子印章的。

说明：在评标过程中发现潜在供应商有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效。同时，项目评审时被认定为串通投标的潜在供应商不得参加该合同项下的采购活动。

- 5.投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

- 6.定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评标结束后，对潜在供应商的评审名次进行排序，确定中标供应商或者推荐中标候选人。

- 7.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

（1）响应文件中开标一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效投标处理。

- 二.政府采购政策落实

- 1.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

- 2.价格扣除相关要求

| 序号 | 情形 | 适用对象 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。 （2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。 |  |  |  |  |

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的潜在供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须潜在供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：潜在供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，潜在供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。

（3）投标（响应）供应商统一在一份《中小企业声明函》中说明联合体各方的中小微情况：包括联合体各方均为小型、微型企业的，及中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且共同投标协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的。

- 三、评审程序

- 1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对潜在供应商的资格进行审查，以确定潜在供应商是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。评标委员会依据招标文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的潜在供应商按无效投标处理。

评标委员会认为潜在供应商的报价明显低于其他通过符合性审查潜在供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；潜在供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

合格潜在供应商不足3家的，不得评标。

表一资格性审查表：

| 序号 | 资格审查内容 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 具有独立承担民事责任的能力 | 在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。若分支机构投标的，应当取得总公司（总所）出具给分支机构的有效授权，并同时提供总公司（总所）的营业执照、总公司（总所）出具给分支机构的有效授权书及分支机构的营业执照复印件。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供2024年1月至今任意1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件。 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2024年1月至今任意1个月的财务报表或银行出具的资信证明复印件。 |
|  | 履行合同所必须的设备和专业技术能力 | 填报设备及专业技术情况表（格式自拟）或提供书面承诺（格式自拟） |
|  | 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供《关于资格的声明函》。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行）。 |
|  | 信用记录 | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标（响应）截止时间当天采购代理机构通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录为准，如相关失信记录已失效，应当提供相应证明文件复印件）。 |
|  | 供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。 |
|  | 本采购包专门面向中小企业采购 | 采购包整体面向中小企业采购，采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为（其他未列明行业），供应商须符合本项目采购标的对应行业（其他未列明行业）的中小企业划分标准。监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业。注：中小企业以供应商填写的《中小企业声明函》（服务）为判定标准，残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。 |

表二符合性审查表：

| 序号 | 评审点要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应承诺函 | 按采购文件要求提交响应承诺函，内容完整，无重大错漏，按对应格式文件签署和盖章。 |
|  | 响应有效期 | 响应有效期符合采购文件要求。 |
|  | 响应报价 | 响应报价是固定价且是唯一的，未超过项目预算金额或最高限价的。 |
|  | 法定代表人证明书和法定代表人授权书 | 响应供应商提供的法定代表人证明书及法定代表人授权书原件，按格式要求签署并盖章。 |
|  | 附加条件 | 响应文件未含有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 响应文件签署或盖章 | 响应文件按照采购文件要求签署或盖章。 |
|  | 法律、法规和规章及采购文件规定的其他无效情形 | 响应文件中不存在有关法律、法规和规章及采购文件规定的其他无效情形。 |

- 2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当在评审过程中发起在线澄清，要求潜在供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。

潜在供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2评标委员会不接受潜在供应商主动提出的澄清、说明或补正。

表三：技术评分细则表

| 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 分值构成 | 商务技术部分50.0分 报价得分50.0分 |  |
| 商务技术部分（50分） | 服务要求响应情况（20分） | 根据各投标人对招标文件中故障响应和急修服务内容响应情况进行评审： （1）招标文件中故障响应和急修服务内容全部响应或优于采购要求，相关配备服务人员资格证明、社保证明齐全，符合要求得20分； （2）部分偏离，相关配备服务人员资格证明、社保证明齐全，得10分； （3）部分偏离，相关人员资格证明不全或无社保证明得5分； （4）没有提供相关响应情况文件不得分。 注：投标人应在投标文件中如实填写响应/偏离情况（格式自拟）。如上述技术条款中有要求提供相应证明材料的，必须在投标文件中提供相应的证明材料扫描件，不提供证明材料或证明材料不足或证明材料没有按要求相应盖章或证明材料模糊不清或证明材料未能有效证明满足相应参数要求的，该条款将视为负偏离。 |
|  | 维护服务方案（10分） | 投标人应在投标文件中提供详细的维护服务方案；根据各投标人的服务方案（包括但不限于服务机构组织安排、详细维护保养安排、工具配备、快速响应方案）进行评审： （1）服务方案内容具体详细、可行性强，服务便捷，快速响应保障措施完整，各阶段服务计划齐全，得10分； （2）服务方案内容详细、基本可行，各阶段服务计划较齐全，快速响应保障措施基本可行，得6分； （3）服务方案基本完整但不够详细，各阶段服务计划基本齐全，得2分； （4）没有提供相关方案不得分。 |
|  | 经营业绩（10分） | 根据投标人完成过类似项目的业绩，每提供一个业绩的，得2分，最高得10分。 类似业绩证明文件包括：项目合同关键页（含签订合同双方名称、项目名称、项目金额、双方落款与盖章、合同签订日期等），并加盖投标人公章。不提供或提供不完整不得分。 |
|  | 企业综合实力（10分） | 根据各投标人的各项管理工作规范化、标准化程度高、行业信誉度高且具备专业技术人员、相应设备、设施等，进行综合比较： （1）企业综合实力强，各项管理工作规范化、标准化程度高、行业信誉度高且维护人员具备安防类资格证书、相应设备、设施完善，满足或优于采购要求的，得10分； （2）企业综合实力一般，行业信誉一般，维护人员具备安防类资格证书、相应设备、设施相对较少的，得6分； （3）企业综合实力较差，维护人员无安防类资格证书，及设备配备相对很少的，得2分； （4）不提供不得分。 |
| 投标报价 | 投标报价得分 （50分) | 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

第五部分 合同（待定）

第六部分 响应文件格式(格式自拟)

一、响应函

致：广东江门幼儿师范高等专科学校

为响应你方组织的（项目名称） 项目的采购，我方愿参与报价。

我方确认收到贵方提供的（项目名称）采购文件的全部内容。

我方在参与报价前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

(潜在供应商名称)     作为潜在供应商正式授权(授权代表全名, 职务)       代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本一份，副本肆份。

我方已完全明白采购文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与响应有关的任何其它数据、信息或资料。

（二）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的响应。

（三）我方如果成交，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购文件》及《合同书》中的全部任务。

（四）我方作为   （制造商/代理商）在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（五）我方报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（六）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（七）所有与本采购有关的函件请发往下列地址：

地    址：                              邮政编码：

电    话：                              传    真：

代表姓名：                              职    务：

潜在供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

潜在供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日

二：资格声明书格式

致：广东江门幼儿师范高等专科学校

为响应你方组织的“       项目”，我方愿参与响应。

我方作为   （潜在供应商名称）   是在法律、财务和运作上独立于采购人的潜在供应商，提交所有文件和全部说明是真实的和正确的。

我方理解你方可能还要求提供更进一步的资格资料，并愿意应你方的要求提交。

我方具备“           项目”规定的资格条件。

我方在参加招投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

潜在供应商：（加盖公章）

授权代表（签字）：                     签字人姓名（印刷体）：

电       话：

传       真：

- 三：法定代表人（负责人）证明书

致：广东江门幼儿师范高等专科学校

先生（女士），现任我单位职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

单位：           （加盖公章）       签发日期：

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件背面

- 四：授权代表证明书（有被授权人时适用）

致：广东江门幼儿师范高等专科学校

兹授权          先生（女士），为我方签订合同及办理其他事务代理人，其权限是：             。

授权单位：          （加盖公章）

法定代表人（负责人）：          （亲笔签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

代理人身份证复印件正面

代理人身份证复印件背面

- 五：潜在供应商的资质、资格、获奖、证书等文件

一、证明潜在供应商的合格性的证明文件：

1．营业执照、法人证书、资质证书；

2．税务登记证（事业单位除外，三证合一除外）；

3．组织机构代码证（三证合一除外）；

4．本采购文件合格潜在供应商条件的其他证明文件；

二、其他相关证明文件或材料：

1．获奖证书、质量、产品、环保等管理体系认证（认可）证书（如有）

2．采购文件 “评定原则与方法”中提及的证明文件或材料；

3．潜在供应商承诺函（若本采购文件需要，请盖潜在供应商公章）；

4．潜在供应商认为有必要提交的文件。

注：

1.以上证明文件相关资料须复印件加盖潜在供应商公章（要求必须提供原件的除外）；

2.采购文件中有要求需在开启响应文件或评审时提供原件核查的，潜在供应商应提供原件，否则，有可能潜在供应商的报价被拒绝。

- 六：潜在供应商完成的同类项目情况

潜在供应商业绩表

（潜在供应商需按2020年至今时间段列出完成的同类项目业绩）

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 类别（货物/服务/建设工程） | 实施时间 | 是否属于教育体系项目 | 是否具备业主正面评价 | 业主正面评价表所在页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料

潜在供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：   年    月    日

七：拟担任本项目负责人简历表

本项目负责人简历表

采购编号：

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 执业资格 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 职业年限 |  |  |  |  |  |
| 职称证书编号 |  |  |  |  | 本项目担任 职务 |  |  |  |  |  |
| 执业资格证书编号（若有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 正在执行和已完成的同类服务项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 用户（客户）名称 |  | 项目名称 |  | 合同金额 |  | 项目 时间 |  | 正在执行 或已完成 |  | 用户（客户）评价 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

潜在供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：   年    月    日

八：服务要求偏离表

| 序号 | 采购文件服务要求条款内容 | 响应文件商务条款内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

潜在供应商法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：   年    月    日

- 九：规章管理制度一览表（如有）

| 序号 | 规章管理制度名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |

注：潜在供应商在响应文件中提供规章管理制度的主要内容（复印件，加盖公章）。

潜在供应商法定代表人（或授权代表）签字或签章：

日期：   年   月   日

十：企业所获得的各级各类资质、认证或荣誉证书（如有）

| 序号 | 资质、认证或荣誉名称 | 等级 | 获得日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：须后附相关资格和认证证明文件加盖单位公章的复印件

潜在供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

十一：服务计划

潜在供应商应按采购文件要求的内容和顺序，对完成整个项目提出相应的实施方案。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为潜在供应商履约能力不足或响应不全。组织实施方案的内容应包括：

1. 对项目的理解（项目概述、目标、服务范围、采购人的义务及配合条件）
2. 针对本项目的组织实施方案
3. 进度计划和保证项目完成的具体措施
4. 潜在供应商认为必要说明的其它内容。

十二：中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46			 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员__________________人，营业收入为__________________万元，资产总额为__________________万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：__________________

日期： 年 月 日

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：潜在供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

潜在供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

十三：唱标函

| 潜在供应商名称 | 响应总报价 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 自签订合同至完成所有服务内容止 |  |

潜在供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日